## 建物概要調査表 (hidden)
建 物 概 要 調 査 表
申込者名 |  |  | 様 | 調査地
建物用途 | 専用住宅 □併用住宅 |  |  | 建設年
構 造 | □ 在来軸組工法 □ 枠組壁工法 □ 伝統工法
規模 | 階数等 | 地上 階 地下 階
| 床面積 | １階 ㎡ ２階 ㎡ 合計 ㎡
敷地状況 | □埋立地 □軟弱地盤 □がけ地 □傾斜地 □平坦地 □その他
基礎構造 | □ 基礎Ⅰ ・健全な鉄筋コンクリートまたはべた基礎
□ 基礎Ⅱ ・ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
・無筋コンクリートの布基礎 ・中脚に足固めを設けた玉石基礎
□ 基礎Ⅲ ・その他の基礎
屋根仕様 |  |  |  | 外壁仕様
接合部状況 | 確認 □ 可 □ 不可 （ から 確認）
□ 接合部Ⅰ 平成１２建告１４５８号に適合する仕様
□ 接合部Ⅱ 羽子板ボルト、山形プレートＶＰ、かど金物ＣＰ－Ｔ、等
□ 接合部Ⅲ ほぞ差し、くぎ打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合）
□ 接合部Ⅳ ほぞ差し、くぎ打ち、かすがい等
床の状況 | 確認 □ 可 □ 不可 （ から 確認）
□ 仕様Ⅰ 合板
□ 仕様Ⅱ 火打＋荒板
□ 仕様Ⅲ 火打なし
柱の径 | □ １４０mm未満 □ １４０mm以上
使用履歴 | 増築 | □ 有 □ 無 |  | 内容： 年
| 改修 | □ 有 □ 無 |  | 内容： 年
| その他 | □ 有 □ 無 |  | 内容： 年
設計図書等の調査票
関連図書 | 建築確認 | □ 有 □ 無 |  | 確認できた図面
| 金融公庫 | □ 有 □ 無 |  | □平面図 □立面図 □基礎図 □床伏図 □軸組図
現地建物との相違 |  | １階平面図 □ 有 □ 無 （ ）
２階平面図 □ 有 □ 無 （ ）
筋交い確認 □ 可 □ 不可（ ）
記入者氏名

## （診１）建物概要調査票（☑あり）
診断１（Ｅ）
建 物 概 要 調 査 表
申込者名 | 酒田 太郎 |  | 様 | 調査地 | 酒田市△△町□-□
建物用途 | 専用住宅 併用住宅 |  |  | 建設年 | 平成 | 5 | 年 | 10 | 月
構 造 | 在来軸組工法 枠組壁工法 伝統工法
規模 | 階数等 | 地上 | 2 | 階 地下 | 0 | 階
| 床面積 | １階 | 100 | ㎡ ２階 | 50 | ㎡ | 合計 | 150 | ㎡
敷地状況 | 埋立地 |  | 軟弱地盤 | がけ地 | 傾斜地 |  | 平坦地 その他
基礎構造 | 基礎Ⅰ ・健全な鉄筋コンクリートまたはべた基礎
基礎Ⅱ ・ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎
・無筋コンクリートの布基礎 ・中脚に足固めを設けた玉石基礎
基礎Ⅲ ・その他の基礎
屋根仕様 |  |  |  |  | 外壁仕様
接合部状況 | 確認 可 不可 |  |  | （ |  | から |  |  | 確認）
接合部Ⅰ 平成１２建告１４５８号に適合する仕様
接合部Ⅱ 羽子板ボルト、山形プレートＶＰ、かど金物ＣＰ－Ｔ、等
接合部Ⅲ ほぞ差し、くぎ打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合）
接合部Ⅳ ほぞ差し、くぎ打ち、かすがい等
床の状況 | 確認 可 不可 |  |  | （ |  | から |  |  | 確認）
仕様Ⅰ 合板
仕様Ⅱ 火打＋荒板
仕様Ⅲ 火打なし
柱の径 | 120mm未満 120 mm以上
使用履歴 | 増築 | 有 無 |  | 内容： |  |  |  | 年
| 改修 | 有 無 |  | 内容： |  |  |  | 年
| その他 | 有 無 |  | 内容： |  |  |  | 年
設計図書等の調査票
関連図書 | 建築確認 | 有 無 |  | 確認できた図面
| 金融公庫 | 有 無 |  | 平面図 | 立面図 | 基礎図 | 床伏図 軸組図
現地建物との相違 |  | １階平面図 有 無 |  |  | ( |  |  |  | ）
|  | ２階平面図 有 無 |  |  | ( |  |  |  | ）
|  | 筋交い確認 可 不可 |  |  | ( |  |  |  | ）
記入者氏名
平成
昭和
大正
明治

## （診２）診断現地調査シート
診断２（Ｅ）
現地調査シート
申込者氏名 | 酒田 太郎 | 様 | 調査地 |  | 酒田市△△町□-□
耐震診断日 | 平成２８年 月 日
（ヒアリング）
質 問 事 項 |  |  | はい | いいえ | 不明 | 備 考
◆ 地盤
宅地が造成される前の地盤の状況 山・畑・田・池
宅地の状況 盛土・切土・なし
大型車が通ると振動する。
地盤に不安を感じている。
◆ 基礎
表層の地盤改良を行っている。
基礎に鉄筋が入っている。
基礎に杭を打っている。
◆ 軸組等
床下浸水、床上浸水がある。 | [5 empty] | 床下・床上
火災を受けたことがある。
地震で柱、梁に損傷があった。
柱・梁等の改修を行った。
◆ 壁配置・壁量
土塗り壁である。
筋交いが入っている。
壁の位置の変更を行った。
◆ 屋根
屋根の葺き替えをしたことがある。
積雪はどのくらいですか。 （ ｍ）

## ★診断概要及び補強計画書 (平成３０年度版)
診断概要及び補強計画（Ｅ）
| 木造住宅耐震診断概要及び補強計画書 | [12 empty] | ⇒ |  | を入力ください。
[6 empty] | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 申請者 | 酒田 太郎 |  | 様
診断者 | 木造住宅耐震補強計画策定者 |  |  |  | 氏 名 | [6 empty] | ㊞ |  |  | 【精算の適用について】 |  | ○ 実施（必ず） |  | △ 任意（効果あり） |  | × 不要（効果無し・小）
| 資 格 |  | 級建築士 |  |  |  | 登録 | 第 |  |  |  |  | 号 |  | Rf1 2階/1階 |  | 2階の短辺の長さの区分（積雪１ｍ） |  |  | 2階の短辺の長さの区分（積雪１.５ｍ）
| 建築士事務所名 |  | 級建築士事務所 |  |  |  | 知事登録 | 第 |  |  |  |  | 号 |  | 0.5 |  | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満
| 郵便番号 |  | - | [11 empty] | ～0.3 | の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 住 所 | 酒田市 | [12 empty] | 0.3超～0.5 | の場合 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ×
| 電話番号 |  |  |  |  | ― | [8 empty] | 0.5超～0.7 | の場合 | △ | △ | × | △ | × | ×
[15 empty] | 0.7超～0.8 | の場合 | △ | × | × | × | × | ×
建 物 概 要 | [14 empty] | 0.8超～1.0 | の場合 | × | × | × | × | × | ×
申込者名 |  | 酒田 太郎 |  |  |  | 様 | 調査地 | 酒田市△△町□-□ | [6 empty] | ※形状が不整系な場合、精算法による剛芯・偏芯確認のため、実施は上記表によらず可
建物用途 |  | 専用住宅 併用住宅 |  |  |  |  | 建設年 | 平成 |  | 5 | 年 | 10 | 月
構 造 |  | 在来軸組工法 |  |  |  | 枠組壁工法 |  |  |  | 伝統工法 |  |  |  | ⇒ | 【入力の注意】
規模 | 階数等 | 地上 | 2 |  | 階 | 地下 | 0 | 階 |  | Rf1 | 2階/1階 | 0.5 |  |  | １．Ｗｅｅは、地域係数Ｚ＝１．０で計算し入力する。（一般診断法、精算法）
| 床面積 | 1階 | 100 |  | ㎡ | 2階 | 50 | ㎡ |  | 合計 |  | 150 | ㎡ |  | ２．グレー枠に評点に入力すると、総合判定には最小値が自動で標記「太枠」されます。
| Z=地域係数 |  |  |  | 積雪 旧酒田市1.0ｍ 旧八幡町・旧平田町・旧松山町1.5ｍ | [9 empty] | ３．平屋だが２階の数値・未計算部分の数値など、入力不要の数字は削除する。
耐震診断結果 | 診断結果 １ | 総合判定Iw |  |  | ① | 積雪 | 1 | ｍ |  | ② | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【耐震診断（一般診断法）】
|  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  |  | １．Ｗｅｅで出力する診断書は、積雪時のみで添付（ただし、無積雪の方が低い場合は両方添付）
| （一般耐震診断法） | 0 | 0 | ２階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 |  | ２．左表には①積雪・②無積雪両方とも結果数値を記載。
[5 empty] | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | ３．総合判定は、地域係数Ｚ＝１．０の数値を入力し、Ｚ＝０．９（山形県）で換算した値で判断します。
| Z=0.9の場合Iw1.0超 |  |  | １階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 | １階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 |  | ４．総合判定が１．０以上の場合は、補強計画は不要です。
| (Z=1.0の場合Iw0.9超) | 点 | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | （Ｚ＝１．０の場合、評点が０．９以上あれば良い。）
| 補正 １ | 総合判定Iw |  |  | ③ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ④ | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【耐震診断（精算法）】
| （精算法による補正） | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  |  | 精算法の実施
| ※基本積雪時のみとする。 ①〈 ②の場合は④不要 |  | 0 | ２階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 |  | １．２階面積が１階面積の上記の○実施の場合実施する。（それ以外でも実施は可とする。）
|  | ‐ |  |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | ２．不整形の場合は精算法実施が望ましい。
| １階と２階の面積が大きく違う等の場合行う。 （平屋 総２階等は不要） |  |  | １階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 | １階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 |  | ３．①積雪 ＜ ②無積雪 （積雪で決まる）の場合は ④無積雪 Ｗｅｅの出力データ添付は不要です。
|  | 点 | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | ４．精算法の手順（積雪 ⇒ 無積雪で作成すると手順が早い、skjの係数を入力替えでよい。）
補強計画案診断の結果 | 診断結果 2 | 総合判定Iw |  |  | ⑤ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ⑥ | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【補強計画の考え】
|  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  |  | １．Ｗｅｅの入力は、地域係数Ｚ＝１．０で計算し入力します。
| （一般耐震診断法） | 0 | 0 | ２階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 |  | ２．総合判定の目標値は、精算法実施の場合、精算法で１．０以上とする。
| ※基本積雪時のみとする。 |  |  |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | （精算法不要の場合は、一般診断法でIｗ０．９以上 ※Z＝0.9換算Iw1.0）
| Z=0.9の場合Iw1.0超 |  |  | １階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 | １階 | Ｘ方向 | 0 |  | 点 |  | ３．補強計画は、診断時の悪い方（一般に積雪時）の結果を元に補強計画を実施していただき、
| Z=1.0の場合Iw0.9超 | 点 | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | Ｙ方向 | 0 |  | 点 |  | その補強計画を元に、もう一つ側を再計算し確認してください。
| 補正 ２ | 総合判定Iw |  |  | ⑦ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ⑧ | 無積雪 | 1 | ｍ |  | ※金物の補強を行うと、効果が高く積雪時で決まる場合が多い。
| （精算法による補正） | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  | 地域係数 |  | Ｚ＝0.9 | Ｚ＝1.0 |  |  |  | 例 | 診断時 |  | 補強設計時
|  |  | 0 | ２階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 |  |  | 積 雪 | 0.65 | → | 1.01
| ※基本積雪時のみとする。 | ‐ |  |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  |  | 無積雪 | 0.85 |  | 1.43 | （←過剰になってもかまいません。）
| １階と２階の面積が大きく違う等の場合行う。 （平屋 総２階等不要） |  |  | １階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 | １階 | Ｘ方向 | ‐ |  | 点 |  | ①この場合の補強設計は、積雪時で１．０以上になることをめざし、補強計画します。
|  | 点 | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | Ｙ方向 | ‐ |  | 点 |  | ②その補強計画で、無積雪の場合も確認します。（補強計画図は１枚の作成となります。）
添 付 書 類 |  |  | （資料補１）耐震補強計画説明書 | [11 empty] | ※逆転しないことを確認ください。逆転する場合は補強箇所を両方増やす。
|  |  | （資料補２）耐震補強方法の考え方 | [11 empty] | ただし、無積雪で０．９５以上となる場合は再計算不要です。
|  |  | （資料補３）耐震診断から耐震改修までの流れ | [11 empty] | 【無積雪時の方が結果が悪い場合とは？】
|  |  | （資料補４）補強計画案のための意向調査 | [11 empty] | ①金物が低い場合 接合部（Ⅳ）～（Ⅲ）の場合
|  |  | （資料補５）耐震改修工事費（概算費用） | [11 empty] | ②平屋の場合
|  |  | （添付図書）補強設計図面 | [11 empty] | これらの場合は、金物の低減係数が大きく、筋交いの耐力が半減以下されるため
|  |  | （添付図書）補強計算書（一般耐震診断法） | [11 empty] | 積雪による必要耐力の増加より、積雪の押さえ込み効果が高くなる。
※精算法時実施の場合 精算法の図書

## ★診断概要及び補強計画書 (令和３年度版)
診断概要及び補強計画（Ｅ）
| 木造住宅耐震診断概要及び補強計画書 | [12 empty] | ⇒ |  | を入力ください。
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 申請者 | 酒田 太郎 |  | 様
診断者 | 木造住宅耐震補強計画策定者 |  |  |  | 氏 名 | [9 empty] | 【精算の適用について】 |  | ○ 実施（必ず） |  | △ 任意（効果あり） |  | × 不要（効果無し・小）
| 資 格 |  | 級建築士 |  |  |  | 登録 | 第 |  |  |  |  | 号 |  | Rf1 2階/1階 |  | 2階の短辺の長さの区分（積雪１ｍ） |  |  | 2階の短辺の長さの区分（積雪１.５ｍ）
| 建築士事務所名 |  | 級建築士事務所 |  |  |  | 知事登録 | 第 |  |  |  |  | 号 |  | 0.5 |  | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満
| 郵便番号 |  | - | [11 empty] | ～0.3 | の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 住 所 | 酒田市 | [12 empty] | 0.3超～0.5 | の場合 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ×
| 電話番号 |  |  |  |  | ― | [8 empty] | 0.5超～0.7 | の場合 | △ | △ | × | △ | × | ×
[15 empty] | 0.7超～0.8 | の場合 | △ | × | × | × | × | ×
建 物 概 要 | [14 empty] | 0.8超～1.0 | の場合 | × | × | × | × | × | ×
申込者名 |  | 酒田 太郎 |  |  |  | 様 | 調査地 | 酒田市△△町□-□ | [6 empty] | ※形状が不整系な場合、精算法による剛芯・偏芯確認のため、実施は上記表によらず可
建物用途 |  | 専用住宅 併用住宅 |  |  |  |  | 建設年 | 平成 |  | 5 | 年 | 10 | 月
構 造 |  | 在来軸組工法 |  |  |  | 枠組壁工法 |  |  |  | 伝統工法 |  |  |  | ⇒ | 【入力の注意】
規模 | 階数等 | 地上 | 2 |  | 階 | 地下 | 0 | 階 |  | Rf1 | 2階/1階 | 0.5 |  |  | １．Ｗｅｅは、地域係数Ｚ＝０．９で計算し入力する。
| 床面積 | 1階 | 100 |  | ㎡ | 2階 | 50 | ㎡ |  | 合計 |  | 150 | ㎡ |  | ２．総合判定には最小値が自動で標記「太枠」される。
| Z：地域係数（Z=0.9） |  |  |  | 積雪 旧酒田市1.0ｍ 旧八幡町・旧平田町・旧松山町1.5ｍ | [9 empty] | ３．平屋の場合、２階の数値・未計算部分の数値など、入力不要の数字は削除する。
耐震診断結果 | 診断結果 １ | 総合判定Iw |  |  | ① | 積雪 | 1 | ｍ |  | ② | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【耐震診断（一般診断法）】
| （一般耐震診断法） | 0 |  | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | １．Ｗｅｅで出力する診断書は、積雪時のみで添付（ただし、無積雪の方が低い場合は両方添付）
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ２．左表には①積雪・②無積雪両方とも結果数値を記載。
|  |  |  | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | ４．総合判定が１．０以上の場合は、補強計画は不要。
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点
| 補正 １ | 総合判定Iw |  |  | ③ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ④ | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【耐震診断（精算法）】
| （精算法による補正） | 0 |  | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | １．２階面積が１階面積の上記の○実施の場合実施する。（それ以外でも実施は可とする。）
| ※基本積雪時のみとする。 ①〈 ②の場合は④不要 |  |  |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ２．不整形の場合は精算法実施が望ましい。
| １階と２階の面積が大きく違う等の場合行う。 （平屋 総２階等は不要） |  |  | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | ３．①積雪 ＜ ②無積雪 （積雪で決まる）の場合は ④無積雪 Ｗｅｅの出力データ添付は不要。
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ４．精算法の手順（積雪 ⇒ 無積雪で作成すると手順が早い、skjの係数を入力替えでよい。）
補強計画案診断の結果 | 診断結果 2 | 総合判定Iw |  |  | ⑤ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ⑥ | 無積雪 | 1 | ｍ | ⇒ | 【補強計画の考え】
| （一般耐震診断法） | 0 |  | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | ２．総合判定の目標値は、精算法実施の場合、精算法でＩｗ＝１．０以上とする。
| ※基本積雪時のみとする。 |  |  |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ３．補強計画は、診断時の評点で積雪時又は無積雪時のいずれか低い方（一般に積雪時）の結果を元に
|  |  |  | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | 補強計画を実施し、その補強計画を元に、もう一方を再計算し確認する。
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ※金物の補強を行うと、効果が高く積雪時で決まる場合が多い。
| 補正 ２ | 総合判定Iw |  |  | ⑦ | 積雪 | 1 | ｍ |  | ⑧ | 無積雪 | 1 | ｍ |  |  | 例 | 診断時 |  | 補強設計時
| （精算法による補正） | 0 |  | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | ２階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  |  | 積 雪 | 0.65 | → | 1.01
| ※基本積雪時のみとする。 |  |  |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  |  | 無積雪 | 0.85 |  | 1.43 | （←過剰になってもかまいません。）
| １階と２階の面積が大きく違う等の場合行う。 （平屋 総２階等不要） |  |  | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 | １階 | Ｘ方向 |  |  | 点 |  | ①この場合の補強設計は、積雪時でＩｗ＝１．０以上になるようにする。
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | Ｙ方向 |  |  | 点 |  | ②その補強計画で、無積雪の場合も確認する。（補強計画図の作成は１枚）
添 付 書 類 |  |  | （資料補１）耐震補強計画説明書 | [11 empty] | ※逆転しないことを確認ください。逆転する場合は補強箇所を両方増やす。
|  |  | （資料補２）耐震補強方法の考え方 | [11 empty] | ただし、無積雪で０．９５以上となる場合は再計算不要です。
|  |  | （資料補３）耐震診断から耐震改修までの流れ | [11 empty] | 【無積雪時の方が結果が悪い場合とは？】
|  |  | （資料補４）補強計画案のための意向調査 | [11 empty] | ①金物が低い場合 接合部（Ⅳ）～（Ⅲ）の場合
|  |  | （資料補５）耐震改修工事費（概算費用） | [11 empty] | ②平屋の場合
|  |  | （添付図書）補強設計図面 | [11 empty] | これらの場合は、金物の低減係数が大きく、筋交いの耐力が半減以下されるため
|  |  | （添付図書）補強計算書（一般耐震診断法） | [11 empty] | 積雪による必要耐力の増加より、積雪の押さえ込み効果が高くなる。
※精算法時実施の場合 精算法の図書

## （補１）耐震補強計画説明書
資料－補１
耐 震 補 強 計 画 説 明 書
１． 現況診断による評価
①地盤及び基礎
※地盤・基礎のコメント欄を参考ください。
②壁量及びバランス等
③接合部等
２． 補強計算の考え方
例：強度抵抗型（強度の高い耐力壁を増やすことにより、建物全体を強くする方法）
◆補強計画の考え方
①地盤及び基礎
②壁量及びバランス等
③接合部等
３． 補強方法の例等
別紙図面のとおり

## ★（補１-2）構造設計専門建築士
|  | 様 |  |  | 資料－補１-2
構造設計専門建築士よる留意事項のコメント
今回の診断及び補強計画案は、見えない部分、施工状況の疑義、形状の特性などにより、診断結果に影響を及ぼす場合があり、実際の補強工事を行う時は、追加調査（施工途中を含む）や配慮すべき事項があります。 ※このコメントは、実際に補強工事を検討する場合において補強計画者や施工者に、単純に基準数値を満たすだけでなく、構造設計専門の立場から注意して頂きたい事項が記載されています。
|  |  | 構造設計専門建築士 | 水口 肇
補強工事を実施する補強計画者、施工者の方へ
下記を補強計画するときや施工中に実際の状況を確認する時に注意してください。
１． 現況診断による評価にたいして
例： | 施工写真において、筋交い金物の施工法（当時）が、不適切な可能性があり、補強工事時に実際の状況を確認し、不適切な場合は、その評価を下げて再度検討や補強が必要と思われます。
２． 補強計画の考え方
例： | 形状がＬ型のため、水平に対する耐力がうまく伝達しない場合があります。接続している部分ごとにバランスを確認するなどの配慮が必要です。
屋根に太陽光パネルが上がっていますので、荷重を割りした計算等の配慮が必要です。（例えば、必要な評点をIw＝１．１以上にするなど。）

## 地盤・基礎のコメント
④－１地盤及び基礎の注意事項の記入例
一般診断法 | 耐震診断の基礎のコメント欄にコピペして利用ください
立地条件の注意事項例
「非常に悪い」－「表層の地盤改良を行っている」
・ 地盤が悪いため、地震時に木造住宅を大きく揺らせるような揺れ方をする可能性があります。
・ 地盤が液状化する可能性があります。
「非常に悪い」－「杭基礎である」
・ 表層の地盤が悪いため、地震時に木造住宅を大きく揺らせるような揺れ方をする可能性があります。
・ 地盤が液状化する可能性があります。
「非常に悪い」－「特別な対策を行っていない」
・ 表層の地盤が悪いため、地震時に木造住宅を大きく揺らせるような揺れ方をする可能性があります。
・ 不同沈下が起きる可能性があります。
・ 地盤が液状化する可能性があります。
「がけ地」－「コンクリート擁壁」
・ 擁壁が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
・ 擁壁が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
・ 擁壁のコンクリートに大きなひび割れがある場合は補修をしましょう。
「がけ地」－「石積」
・ 擁壁が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
・ 擁壁が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
・ 石積が崩れていたりはらみだしたりする部分は補修をしましょう。
「がけ地」－「特別な対策をしていない」
・ 擁壁が崩れると、建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
・ 擁壁が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
・ コンクリート擁壁を設置しましょう。
基礎の注意事項例
「鉄筋コンクリート基礎」－「ひび割れが生じている」
・ ひび割れが発生している場合、内部の鉄筋が錆びて、コンクリートを壊す可能性があります。補修が必要です。
・ 建物が不同沈下しています。地盤改良等により改善を図る必要があります。
「無筋コンクリート基礎」－「健全」
・ アンカーボルト、引き寄せ金物が十分な性能を発揮できない場合があります。こうした箇所に補強が必要です。
・ 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などに添えて基礎を補強する必要があります。
「無筋コンクリート基礎」－「ひび割れが生じている」
・ 建物が不同沈下しています。地盤改良などにより改善をはかる必要があります。
・ アンカーボルト、引き抜き金物が十分に性能を発揮できない場合があります。こうした箇所に補強が必要です。
・ 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などを添えて基礎を補強する必要があります。
「玉石基礎」－「足固めあり」
・ 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外して建物がバラバラになる可能性があります。１階床を補強するなど、建物が一体で動くような工夫をする必要があります。
・ 玉石をきちんと固定してください。
・ 柱、束と玉石がきちんと接していない場合は、補修が必要です。
「玉石基礎」－「足固めなし」
・ 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外して建物がバラバラになる可能性があります。１階床を補強するか足固めを設置するなど、建物が一体で動くような工夫をする必要があります。
・ 玉石をきちんと固定してください。
・ 柱、束と玉石がきちんと接していない場合は、補修が必要です。

## 老朽度の調査と部位
◆ 老朽度の調査部位と診断項目
部位 |  | 材料、 | 劣化事象 | 存在点数 |  | 劣化
|  | 部材等 |  | 10年未満 | 10年以上 | 点数
屋根 |  | 金属板 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある | 2 | 2 | 2
葺き材 |  | 瓦・スレート | 割れ、欠け、ずれ、欠落がある
樋 |  | 軒・呼び樋 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある | 2 | 2 | 2
|  | 竪樋 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある | 2 | 2 | 2
外壁 |  | 木製板、合板 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある | 4 | 4 | 4
仕上げ |  | 窯業系サイディング | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある
|  | 金属サイディング | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある
|  | モルタル | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある
露出した躯体 |  |  | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある | 2 | 2 | 2
バ | 手 | 木製板、合板 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある |  | 1 | 1
ル | す | 窯業系サイディング | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある
コ | り | 金属サイディング | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある
ニ | 壁 | 外壁との接合部 | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がある |  | 1 | 1
｜ | 床排水 |  | 壁面を伝って流れている、または排水の仕組みが無い |  | 1 | 1
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある | 2 | 2 | 2
| 浴室 | タイル壁 | 目地の亀裂、タイルの割れがある | 2 | 2 | 2
|  | タイル以外 | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある
床 | 床面 | 一般室 | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある | 2 | 2 | 2
|  | 廊下 | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある |  | 1 | 1
| 床下 |  | 基礎のひび割れや床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がある | 2 | 2 | 2
合 計

## ★補正係数一覧表 (2階梁間･積雪)
２階の床面積を考慮した 補正係数一覧表
【適用範囲】 | ・診断プログラムに”Wee2012”を用いた場合にのみ、この補正係数を適用できる。
・１階の評点のみに適用できる。（２階は適用不可）
・バランスは検討しない。
一般診断法（Z＝0.9）と精算法（Z＝1.0）による補正比率 （積雪１ｍ）
適用範囲 | （A） |  |  | （B) |  |  | （C)
Rf1値 （２階床面積の比率） ： ２階床面積／１階床面積 | 軽い建物 |  |  | 重い建物 |  |  | 非常に重い建物
Z | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合 |  |  | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合 |  |  | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合
２階短辺の長さ | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満
必要耐力割増 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3
0.1以下 | 1.66 | 1.44 | 1.28 | 1.74 | 1.51 | 1.34 | 1.56 | 1.36 | 1.2
0.1を超え0.2以下 | 1.55 | 1.34 | 1.19 | 1.61 | 1.4 | 1.24 | 1.47 | 1.28 | 1.13
0.2を超え0.3以下 | 1.45 | 1.26 | 1.11 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1.39 | 1.21 | 1.07
0.3を超え0.4以下 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 1.4 | 1.22 | 1.08 | 1.32 | 1.15 | 1.02
0.4を超え0.5以下 | 1.28 | 1.12 | 0.99 | 1.31 | 1.14 | 1.01 | 1.26 | 1.1 | 0.97
0.5を超え0.6以下 | 1.22 | 1.06 | 0.93 | 1.24 | 1.08 | 0.95 | 1.2 | 1.05 | 0.92
0.6を超え0.7以下 | 1.15 | 1 | 0.89 | 1.17 | 1.02 | 0.9 | 1.15 | 1 | 0.88
0.7を超え0.8以下 | 1.1 | 0.95 | 0.84 | 1.11 | 0.97 | 0.85 | 1.1 | 0.96 | 0.85
0.8を超え0.9以下 | 1.05 | 0.91 | 0.81 | 1.06 | 0.92 | 0.81 | 1.06 | 0.92 | 0.81
0.9を超え1.0以下 | 1 | 0.87 | 0.77 | 1.01 | 0.88 | 0.77 | 1.02 | 0.88 | 0.78
一般診断法（Z＝0.9）と精算法（Z＝1.0）による補正比率 （積雪１.5ｍ）
適用範囲 | （A） |  |  | （B) |  |  | （C)
Rf1値 （２階床面積の比率） ： ２階床面積／１階床面積 | 軽い建物 |  |  | 重い建物 |  |  | 非常に重い建物
Z | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合 |  |  | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合 |  |  | 地域係数0.9の結果を1.0として補正する場合
２階短辺の長さ | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満 | ６ｍ以上 | 4.0m～ 6.0m | 4ｍ未満
必要耐力割増 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3
0.1以下 | 1.52 | 1.32 | 1.17 | 1.6 | 1.4 | 1.23 | 1.48 | 1.29 | 1.14
0.1を超え0.2以下 | 1.44 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | 1.31 | 1.16 | 1.41 | 1.22 | 1.08
0.2を超え0.3以下 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 1.41 | 1.23 | 1.09 | 1.34 | 1.17 | 1.03
0.3を超え0.4以下 | 1.29 | 1.12 | 0.99 | 1.33 | 1.16 | 1.03 | 1.28 | 1.11 | 0.98
0.4を超え0.5以下 | 1.23 | 1.07 | 0.94 | 1.26 | 1.1 | 0.97 | 1.22 | 1.06 | 0.94
0.5を超え0.6以下 | 1.17 | 1.02 | 0.9 | 1.2 | 1.04 | 0.92 | 1.17 | 1.02 | 0.9
0.6を超え0.7以下 | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 1.13 | 0.98 | 0.87
0.7を超え0.8以下 | 1.07 | 0.93 | 0.83 | 1.09 | 0.95 | 0.84 | 1.08 | 0.94 | 0.83
0.8を超え0.9以下 | 1.03 | 0.89 | 0.79 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 1.04 | 0.91 | 0.8
0.9を超え1.0以下 | 0.99 | 0.86 | 0.78 | 1 | 0.87 | 0.77 | 1.01 | 0.87 | 0.77

## ★（検討資料）補正係数計算表
1㎡当たりの必要耐力（精算法）
Rf1 | ２階面積 | 0.3 | 地域係数Z |  | 0.9 | 地域係数Z |  | 1
0.3 | １階面積 | 1 | 2階の短辺 |  |  | 2階の短辺
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | Qy1（Z=0.9）+Qs | Qy1（Z=1.0.)+Qs
| 軽 | 2階 | 0.58176 | 0.66902 | 0.75629 | 0.68933 | 0.79273 | 0.89613 | 0.6464 | 0.68933
|  | １階 | 0.57226 | 0.65809 | 0.74393 | 0.6776 | 0.77924 | 0.88088 | 0.63584 | 0.6776
| 重 | 2階 | 0.7308 | 0.84042 | 0.95004 | 0.87333 | 1.0043 | 1.1353 | 0.812 | 0.87333
|  | １階 | 0.66622 | 0.76615 | 0.86608 | 0.7936 | 0.91264 | 1.0317 | 0.74024 | 0.7936
１ｍ | 超重 | 2階 | 1.0427 | 1.1991 | 1.3555 | 1.2584 | 1.4472 | 1.6359 | 1.1586 | 1.2584
0.26 |  | １階 | 0.89708 | 1.0316 | 1.1662 | 1.0786 | 1.2404 | 1.4022 | 0.99676 | 1.0786
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3）
| 軽 | 2階 | 0.69876 | 0.80357 | 0.90839 | 0.81933 | 0.94223 | 1.0651 | 0.7764 | 0.81933
|  | １階 | 0.68926 | 0.79264 | 0.89603 | 0.8076 | 0.92874 | 1.0499 | 0.76584 | 0.8076
| 重 | 2階 | 0.8478 | 0.97497 | 1.1021 | 1.0033 | 1.1538 | 1.3043 | 0.942 | 1.0033
|  | １階 | 0.78322 | 0.9007 | 1.0182 | 0.9236 | 1.0621 | 1.2007 | 0.87024 | 0.9236
1.5ｍ | 超重 | 2階 | 1.1597 | 1.3337 | 1.5076 | 1.3884 | 1.5967 | 1.8049 | 1.2886 | 1.3884
0.39 |  | １階 | 1.0141 | 1.1662 | 1.3183 | 1.2086 | 1.3899 | 1.5712 | 1.1268 | 1.2086
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3）
| 軽 | 2階 | 0.34776 | 0.39992 | 0.45209 | 0.42933 | 0.49373 | 0.55813 | 0.3864 | 0.42933
|  | １階 | 0.33826 | 0.38899 | 0.43973 | 0.4176 | 0.48024 | 0.54288 | 0.37584 | 0.4176
| 重 | 2階 | 0.4968 | 0.57132 | 0.64584 | 0.61333 | 0.70533 | 0.79733 | 0.552 | 0.61333
|  | １階 | 0.43222 | 0.49705 | 0.56188 | 0.5336 | 0.61364 | 0.69368 | 0.48024 | 0.5336
０ｍ | 超重 | 2階 | 0.8087 | 0.93001 | 1.0513 | 0.9984 | 1.1482 | 1.2979 | 0.89856 | 0.9984
0 |  | １階 | 0.66308 | 0.76254 | 0.86201 | 0.81862 | 0.94141 | 1.0642 | 0.73676 | 0.81862
精算法 補正値 Is 1㎡当たりの必要耐力比（一般診断法/精算法）
Rf1 | ２階面積 | 0.3 | 地域係数Z |  | 0.9 | 地域係数Z |  | 1 | 1㎡当たりの必要耐力
0.3 | １階面積 | 1 | 2階の短辺（比率0.9比） |  |  | 2階の短辺 （比率0.9比） |  |  | （一般診断法）
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | Qy1（Z=0.9）+Qs | Qy1（Z=1.0.)+Qs
| 軽 | 2階 | 0.97463 | 0.8475 | 0.74971 | 0.82253 | 0.71525 | 0.63272 | 0.567 | 0.63
|  | １階 | 1.7143 | 1.4907 | 1.3187 | 1.4478 | 1.2589 | 1.1137 | 0.981 | 1.09
| 重 | 2階 | 0.97291 | 0.84601 | 0.74839 | 0.81412 | 0.70793 | 0.62625 | 0.711 | 0.79
|  | １階 | 1.7832 | 1.5506 | 1.3717 | 1.497 | 1.3017 | 1.1515 | 1.188 | 1.32
１ｍ | 超重 | 2階 | 0.89767 | 0.78058 | 0.69051 | 0.7438 | 0.64678 | 0.57216 | 0.936 | 1.04
0.26 |  | １階 | 1.6754 | 1.4569 | 1.2888 | 1.3934 | 1.2117 | 1.0719 | 1.503 | 1.67
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3）
| 軽 | 2階 | 0.97888 | 0.8512 | 0.75298 | 0.83483 | 0.72593 | 0.64217 | 0.684 | 0.76
|  | １階 | 1.593 | 1.3852 | 1.2254 | 1.3596 | 1.1822 | 1.0458 | 1.098 | 1.22
| 重 | 2階 | 0.97665 | 0.84926 | 0.75127 | 0.82525 | 0.71761 | 0.63481 | 0.828 | 0.92
|  | １階 | 1.6662 | 1.4489 | 1.2817 | 1.4129 | 1.2287 | 1.0869 | 1.305 | 1.45
1.5ｍ | 超重 | 2階 | 0.90799 | 0.78956 | 0.69845 | 0.75843 | 0.6595 | 0.58341 | 1.053 | 1.17
0.39 |  | １階 | 1.5975 | 1.3891 | 1.2288 | 1.3404 | 1.1655 | 1.0311 | 1.62 | 1.8
雪 | 屋根 | 階 | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3） | 6ｍ超（１．０） | 4-6ｍ（1.15） | 4ｍ未（1.3）
| 軽 | 2階 | 0.95756 | 0.83266 | 0.73658 | 0.77562 | 0.67445 | 0.59663 | 0.333 | 0.37
|  | １階 | 2.2084 | 1.9203 | 1.6988 | 1.7888 | 1.5555 | 1.376 | 0.747 | 0.83
| 重 | 2階 | 0.96014 | 0.83491 | 0.73857 | 0.77772 | 0.67628 | 0.59824 | 0.477 | 0.53
|  | １階 | 2.2072 | 1.9193 | 1.6979 | 1.7879 | 1.5547 | 1.3753 | 0.954 | 1.06
０ｍ | 超重 | 2階 | 0.86806 | 0.75483 | 0.66774 | 0.70312 | 0.61141 | 0.54087 | 0.702 | 0.78
0 |  | １階 | 1.9138 | 1.6642 | 1.4721 | 1.5502 | 1.348 | 1.1924 | 1.269 | 1.41

## ★品確法壁量結果表
性能表示住宅の必要耐力 | [9 empty] | 建築基準法 | [5 empty] | 必要壁量
Ｒｆ | ”＝Ｓ２／Ｓ１ |  | （見付け床面積） |  |  |  | 地域係数 Z=0.9 |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  |  |  | ｃｍ／㎡
Ｋ１ | ”＝0.4＋0.6×Ｒｆ | [8 empty] | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階
Ｋ２ | ”＝1.3＋0.07÷Ｒｆ | [8 empty] | 11 | 15 | 29 | 15 | 21 | 33 | Vo | 32 |  | 60 | ｃｍ／㎡
|  |  |  | 積雪０ｍ | [5 empty] | 積雪１．０ｍ | [5 empty] | 積雪１．5ｍ | [5 empty] | 基準〔軽い〕 |  | 基準〔重い〕 |  | 積雪加算 | 積雪加算 |  | 地域係数
|  |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  | 2階部分 | １階部分 | 2階部分 | １階部分 | １ｍ | １．５ｍ |  | ｚ
| Ｒｆ | Ｋ２ | Ｋ１ | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋・2階部分 | １階部分 | 平屋・2階部分 | １階部分 |  | 軽い屋根：平屋・２の２ | 軽い屋根：２の１ 重い屋根 | 0.9
2×４（建基） |  |  |  | 11 | 15 | 29 | 15 | 21 | 33 | 25 | 33 | 43 | 25 | 33 | 43 | 32 | 42 | 50 | 32 | 42 | 50
在来工法比 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2727 | 2.2 | 1.4828 | 1.6667 | 1.5714 | 1.303 | 2.9091 | 2.8 | 1.7241 | 2.1333 | 2 | 1.5152
耐震等級２ | 1 | 1.37 | 1 | 16.2 | 22.194 | 40.5 | 22.5 | 30.825 | 52.2 | 30.6 | 41.922 | 54.9 | 36.9 | 50.553 | 66.6 | 37.8 | 51.786 | 62.1 | 44.1 | 60.417 | 73.8 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.9 | 1.3778 | 0.94 |  | 22.32 | 38.07 |  | 31 | 49.068 |  | 42.16 | 52.47 |  | 50.84 | 63.468 |  | 52.08 | 59.67 |  | 60.76 | 70.668 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.8 | 1.3875 | 0.88 |  | 22.4775 | 35.64 |  | 31.2188 | 45.936 |  | 42.4575 | 50.04 |  | 51.1987 | 60.336 |  | 52.4475 | 57.24 |  | 61.1887 | 67.536 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.7 | 1.4 | 0.82 |  | 22.68 | 33.21 |  | 31.5 | 42.804 |  | 42.84 | 47.61 |  | 51.66 | 57.204 |  | 52.92 | 54.81 |  | 61.74 | 64.404 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.6 | 1.4167 | 0.76 |  | 22.95 | 30.78 |  | 31.875 | 39.672 |  | 43.35 | 45.18 |  | 52.275 | 54.072 |  | 53.55 | 52.38 |  | 62.475 | 61.272 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.5 | 1.44 | 0.7 |  | 23.328 | 28.35 |  | 32.4 | 36.54 |  | 44.064 | 42.75 |  | 53.136 | 50.94 |  | 54.432 | 49.95 |  | 63.504 | 58.14 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.4 | 1.475 | 0.64 |  | 23.895 | 25.92 |  | 33.1875 | 33.408 |  | 45.135 | 40.32 |  | 54.4275 | 47.808 |  | 55.755 | 47.52 |  | 65.0475 | 55.008 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.3 | 1.5333 | 0.58 |  | 24.84 | 23.49 |  | 34.5 | 30.276 |  | 46.92 | 37.89 |  | 56.58 | 44.676 |  | 57.96 | 45.09 |  | 67.62 | 51.876 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.2 | 1.65 | 0.52 |  | 26.73 | 21.06 |  | 37.125 | 27.144 |  | 50.49 | 35.46 |  | 60.885 | 41.544 |  | 62.37 | 42.66 |  | 72.765 | 48.744 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
| 0.1 | 2 | 0.46 |  | 32.4 | 18.63 |  | 45 | 24.012 |  | 61.2 | 33.03 |  | 73.8 | 38.412 |  | 75.6 | 40.23 |  | 88.2 | 45.612 | 18 | 45 | 25 | 58 | 16 | 24 |  | 0.9
耐震等級３ | 1 | 1.37 | 1 | 19.8 | 27.126 | 48.6 | 27 | 36.99 | 62.1 | 37.8 | 51.786 | 66.6 | 45 | 61.65 | 80.1 | 45.45 | 62.2665 | 75.15 | 53.55 | 73.3635 | 88.65 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.9 | 1.3778 | 0.94 |  | 27.28 | 45.684 |  | 37.2 | 58.374 |  | 52.08 | 63.684 |  | 62 | 76.374 |  | 62.62 | 72.234 |  | 73.78 | 84.924 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.8 | 1.3875 | 0.88 |  | 27.4725 | 42.768 |  | 37.4625 | 54.648 |  | 52.4475 | 60.768 |  | 62.4375 | 72.648 |  | 63.0619 | 69.318 |  | 74.3006 | 81.198 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.7 | 1.4 | 0.82 |  | 27.72 | 39.852 |  | 37.8 | 50.922 |  | 52.92 | 57.852 |  | 63 | 68.922 |  | 63.63 | 66.402 |  | 74.97 | 77.472 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.6 | 1.4167 | 0.76 |  | 28.05 | 36.936 |  | 38.25 | 47.196 |  | 53.55 | 54.936 |  | 63.75 | 65.196 |  | 64.3875 | 63.486 |  | 75.8625 | 73.746 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.5 | 1.44 | 0.7 |  | 28.512 | 34.02 |  | 38.88 | 43.47 |  | 54.432 | 52.02 |  | 64.8 | 61.47 |  | 65.448 | 60.57 |  | 77.112 | 70.02 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.4 | 1.475 | 0.64 |  | 29.205 | 31.104 |  | 39.825 | 39.744 |  | 55.755 | 49.104 |  | 66.375 | 57.744 |  | 67.0388 | 57.654 |  | 78.9862 | 66.294 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.3 | 1.5333 | 0.58 |  | 30.36 | 28.188 |  | 41.4 | 36.018 |  | 57.96 | 46.188 |  | 69 | 54.018 |  | 69.69 | 54.738 |  | 82.11 | 62.568 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.2 | 1.65 | 0.52 |  | 32.67 | 25.272 |  | 44.55 | 32.292 |  | 62.37 | 43.272 |  | 74.25 | 50.292 |  | 74.9925 | 51.822 |  | 88.3575 | 58.842 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9
| 0.1 | 2 | 0.46 |  | 39.6 | 22.356 |  | 54 | 28.566 |  | 75.6 | 40.356 |  | 90 | 46.566 |  | 90.9 | 48.906 |  | 107.1 | 55.116 | 22 | 54 | 30 | 69 | 20 | 28.5 | 29.5 | 0.9

## ★筋交いなしの場合、基準法の筋交いがあった場合の数値
筋交仮定のＩｗ 筋交いの図面がない場合で、法規並みの筋交いが入っていることの仮でのIｗ値増の数値 （ただし、偏芯 ｅｋｆｌを掛ける 参考とする） |  |  | 建築基準法（昭和56年以降） | [8 empty] | 建築基準法（昭和34-55年以降） | [5 empty] | 建築基準法（昭和34年以前）
|  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  | 非常重い屋根 |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根 |  |  | 軽い屋根 |  |  | 重い屋根
筋交仮定のＩｗ＝ ekfl × 数値 |  |  | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階 | 平屋 | ２階の２階 | ２階の１階
①必要壁量 | ｃｍ／㎡ |  | 11 | 15 | 29 | 15 | 21 | 33 | 15 | 21 | 33 | 12 | 12 | 21 | 15 | 15 | 24 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16
②必要壁量Ｎ | kN/㎡＝①×1.96/100 |  | 0.2156 | 0.294 | 0.5684 | 0.294 | 0.4116 | 0.6468 | 0.294 | 0.4116 | 0.6468 | 0.2352 | 0.2352 | 0.4116 | 0.294 | 0.294 | 0.4704 | 0.1568 | 0.1568 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2352 | 0.3136
③必要壁量N （耐震診断） | 積雪 0ｍ |  | 0.28 | 0.37 | 0.83 | 0.4 | 0.53 | 1.06 | 0.64 | 0.78 | 1.41 | 0.28 | 0.37 | 0.83 | 0.4 | 0.53 | 1.06 | 0.28 | 0.37 | 0.83 | 0.4 | 0.53 | 1.06
| 積雪１.0ｍ | 0.26 | 0.54 | 0.63 | 1.09 | 0.66 | 0.79 | 1.32 | 0.9 | 1.04 | 1.67 | 0.54 | 0.63 | 1.09 | 0.66 | 0.79 | 1.32 | 0.54 | 0.63 | 1.09 | 0.66 | 0.79 | 1.32
| 積雪１.5ｍ | 0.39 | 0.93 | 1.02 | 1.48 | 1.05 | 1.18 | 1.71 | 1.29 | 1.43 | 2.06 | 0.93 | 1.02 | 1.48 | 1.05 | 1.18 | 1.71 | 0.93 | 1.02 | 1.48 | 1.05 | 1.18 | 1.71
④Iw換算 金物 Ⅰ＝１．０ | 積雪 0ｍ | 1 | 0.77 | 0.79459 | 0.68482 | 0.735 | 0.7766 | 0.61019 | 0.45937 | 0.52769 | 0.45872
| 積雪１.0ｍ |  | 0.39926 | 0.46667 | 0.52147 | 0.44545 | 0.52101 | 0.49 | 0.32667 | 0.39577 | 0.38731
| 積雪１.5ｍ |  | 0.23183 | 0.28824 | 0.38405 | 0.28 | 0.34881 | 0.37825 | 0.22791 | 0.28783 | 0.31398
④Iw換算 金物 Ⅱ＝０．8 （金融公庫） | 積雪 0ｍ | 0.8 | 0.616 | 0.63568 | 0.54786 | 0.588 | 0.62128 | 0.48815 | 0.3675 | 0.42215 | 0.36698
| 積雪１.0ｍ |  | 0.31941 | 0.37333 | 0.41717 | 0.35636 | 0.41681 | 0.392 | 0.26133 | 0.31662 | 0.30984
| 積雪１.5ｍ |  | 0.18546 | 0.23059 | 0.30724 | 0.224 | 0.27905 | 0.3026 | 0.18233 | 0.23027 | 0.25118
④Iw換算 金物 Ⅲ＝０．6 昭和４９年以降 | 積雪 0ｍ | 0.6 | 0.462 | 0.47676 | 0.41089 | 0.441 | 0.46596 | 0.36611 | 0.27562 | 0.31662 | 0.27523 | 0.504 | 0.38141 | 0.29754 | 0.441 | 0.33283 | 0.26626
| 積雪１.0ｍ |  | 0.23956 | 0.28 | 0.31288 | 0.26727 | 0.31261 | 0.294 | 0.196 | 0.23746 | 0.23238 | 0.26133 | 0.224 | 0.22657 | 0.26727 | 0.22329 | 0.21382
| 積雪１.5ｍ |  | 0.1391 | 0.17294 | 0.23043 | 0.168 | 0.20929 | 0.22695 | 0.13674 | 0.1727 | 0.18839 | 0.15174 | 0.13835 | 0.16686 | 0.168 | 0.14949 | 0.16505
④Iw換算 金物 Ⅳ＝０．5 | 積雪 0ｍ | 0.5 | [9 empty] | 0.42 | 0.31784 | 0.24795 | 0.3675 | 0.27736 | 0.22189 | 0.28 | 0.21189 | 0.14169 | 0.294 | 0.22189 | 0.14792
| 積雪１.0ｍ | [10 empty] | 0.21778 | 0.18667 | 0.18881 | 0.22273 | 0.18608 | 0.17818 | 0.14519 | 0.12444 | 0.10789 | 0.17818 | 0.14886 | 0.11879
| 積雪１.5ｍ | [10 empty] | 0.12645 | 0.11529 | 0.13905 | 0.14 | 0.12458 | 0.13754 | 0.084301 | 0.076863 | 0.079459 | 0.112 | 0.099661 | 0.091696

## ★（検討資料）品確法の壁量計算式
積雪 | 屋根 |  | １階 | [6 empty] | ２階（平屋）
１ｍ | 軽屋根 |  | 〔① | × | ② | ＋ | ③〕 | × | ④ | 〔⑤ | ＋ | ⑥〕 | × | ⑦ | × | ⑧
|  |  | 係数１ |  | K1 |  | 積雪 |  | ｚ | 係数１ |  | 積雪 |  | K2 |  | ｚ
|  | 耐震等級２ | 45 |  | K1 |  | 16 |  | 0.9 | 18 |  | 16 |  | K2 |  | 0.9
|  | 耐震等級３ | 54 |  | K1 |  | 20 |  | 0.9 | 22 |  | 20 |  | K2 |  | 0.9
| 重屋根 |  | 〔① | × | ② | ＋ | ③〕 | × | ④ | 〔⑤ | ＋ | ⑥〕 | × | ⑦ | × | ⑧
|  | 耐震等級２ | 係数１ |  | K1 |  | 積雪 |  | ｚ | 係数１ |  | 積雪 |  | K2 |  | ｚ
|  | 耐震等級３ | 58 |  | K1 |  | 16 |  | 0.9 | 25 |  | 16 |  | K2 |  | 0.9
|  |  | 69 |  | K1 |  | 20 |  | 0.9 | 30 |  | 20 |  | K2 |  | 0.9
積雪 | 屋根 |  | １階 | [6 empty] | ２階（平屋）
１．５ｍ | 軽屋根 |  | 〔① | × | ② | ＋ | ③〕 | × | ④ | 〔⑤ | ＋ | ⑥〕 | × | ⑦ | × | ⑧
|  |  | 係数１ |  | K1 |  | 積雪 |  | ｚ | 係数１ |  | 積雪 |  | K2 |  | ｚ
|  | 耐震等級２ | 45 |  | K1 |  | 28 |  | 0.9 | 18 |  | 28 |  | K2 |  | 0.9
|  | 耐震等級３ | 54 |  | K1 |  | 30 |  | 0.9 | 22 |  | 30 |  | K2 |  | 0.9
| 重屋根 |  | 〔① | × | ② | ＋ | ③〕 | × | ④ | 〔⑤ | ＋ | ⑥〕 | × | ⑦ | × | ⑧
|  |  | 係数１ |  | K1 |  | 積雪 |  | ｚ | 係数１ |  | 積雪 |  | K2 |  | ｚ
|  | 耐震等級２ | 58 |  | K1 |  | 28 |  | 0.9 | 25 |  | 28 |  | K2 |  | 0.9
|  | 耐震等級３ | 69 |  | K1 |  | 30 |  | 0.9 | 30 |  | 30 |  | K2 |  | 0.9

## ★（検討資料）太陽光による荷重割増
必要耐力① |  | 無積雪 |  |  |  | Ｚ （ｋＮ／㎡）
対象建物 |  | 軽い屋根 | 差 | 重い屋根 | 差 | 非常に重い
|  | Ａ | （Ｂ－Ａ） | Ｂ | （Ｃ－Ｂ） | Ｃ
平屋建て | １Ｆ | 0.28 | 0.12 | 0.4 | 0.24 | 0.64
２階建て | ２Ｆ | 0.37 | 0.16 | 0.53 | 0.25 | 0.78
| １Ｆ | 0.83 | 0.23 | 1.06 | 0.35 | 1.41
必要耐力② |  | 積雪 １ｍ |  |  |  | Ｚ （ｋＮ／㎡）
対象建物 |  | 軽い屋根 | 差 | 重い屋根 | 差 | 非常に重い
|  | Ａ | （Ｂ－Ａ） | Ｂ | （Ｃ－Ｂ） | Ｃ
平屋建て | １Ｆ | 0.54 | 0.12 | 0.66 | 0.24 | 0.9
２階建て | ２Ｆ | 0.63 | 0.16 | 0.79 | 0.25 | 1.04
| １Ｆ | 1.09 | 0.23 | 1.32 | 0.35 | 1.67
積雪加算
※太陽光の荷重を考えるに、０．３５S つまり ３５ｃｍ 時と考えると
|  | 積雪 | 0.35ｓ cm | 差ｃｍ | Ｚ （ｋＮ／㎡） | 差Z
|  | １．００ｍ | 35 |  | 0.26
|  | １．２５ｍ | 43.75 | 8.75 | 0.325 | 0.065
|  | １．５０ｍ | 52.5 | 8.75 | 0.39 | 0.065
|  | １．７５ｍ | 61.25 | 8.75 | 0.455 | 0.065
|  | ２．００ｍ | 70 | 8.75 | 0.52 | 0.065
太陽光のパネル ３０ｋｇ／㎡とすると |  |  |  | 積雪10ｃｍ相当
最近は【15ｋ/㎡】
|  | 積雪 １ｃｍ | 3 | ｋｇ／㎡
|  | 積雪１０ｃｍ | 30 | ｋｇ／㎡
太陽光は全面ではないので、 |  |  | 8.25ｃｍ同等とし、積雪１．２５ｍ時に相当すると考える。
なので0.０６５→０．０７ｚ換算できると考える
必要耐力③ |  | ０．０７ｚ加算
|  | 軽い屋根 | 比率 | 重い屋根 | 比率 | 非常に重い | 比率
（無積雪） |  |  | ③／① |  | ③／① |  | ③／①
平屋建て | １Ｆ | 0.35 | 1.25 | 0.47 | 1.175 | 0.71 | 1.1094
２階建て | ２Ｆ | 0.44 | 1.1892 | 0.6 | 1.1321 | 0.85 | 1.0897
| １Ｆ | 0.9 | 1.0843 | 1.13 | 1.066 | 1.48 | 1.0496
（積雪） |  |  | ②／① |  | ②／① |  | ②／①
平屋建て | １Ｆ | 0.61 | 1.1296 | 0.73 | 1.1061 | 0.97 | 1.0778
２階建て | ２Ｆ | 0.7 | 1.1111 | 0.86 | 1.0886 | 1.11 | 1.0673
| １Ｆ | 1.16 | 1.0642 | 1.39 | 1.053 | 1.74 | 1.0419
案１ 積雪を0.25ｍ加算し診断を行う
案２ 必要Ｉｗを加算する。
積雪時で決まる場合が多いため必要耐力の③の比率を見るに、１割増す
結論 |  | 太陽光発電は、軽い屋根に全面でない限り割増不要

## 耐震診断カルテ
耐震診断カルテ（耐震診断結果概要）
診断時 | [7 empty] | 補強時の優先度
項目 |  | 耐震診断結果 | [5 empty] | 項目 |  |  | 最優先 | 優先 | 必要 | 不要 | 備考
基礎 |  | 鉄筋有 鉄筋無 玉石等 | [5 empty] | 基礎
金物 |  | （耐力壁の低減に影響） 無 有 大きい | [5 empty] | 金物
水平剛性 |  | （耐力壁の低減に影響） 無 有 大きい | [5 empty] | 水平剛性
劣化 |  | 無 有 大きい | [5 empty] | 劣化
２階 | 全体の 耐力壁 の量 | Ｘ方向 | 十分 やや不足 不足 大きく不足 |  |  |  |  | ２階 | 全体の 耐力壁 の量 | Ｘ
|  | Ｙ方向 | 十分 やや不足 不足 大きく不足 | [6 empty] | Ｙ
| 耐力壁のバランス | Ｘ方向 | 偏り | 無 有 | 領域 | a | 十分 不足 |  | 耐力壁のバランス | Ｘ
[6 empty] | b | 十分 不足
|  | Ｙ方向 | 偏り | 無 有 | 領域 | ｲ | 十分 不足 |  |  | Ｙ
[6 empty] | ﾛ | 十分 不足
１階 | 全体の 耐力壁 の量 | Ｘ方向 | 十分 やや不足 不足 大きく不足 |  |  |  |  | 1階 | 全体の 耐力壁 の量 | Ｘ
|  | Ｙ方向 | 十分 やや不足 不足 大きく不足 | [6 empty] | Ｙ
| 耐力壁のバランス | Ｘ方向 | 偏り | 無 有 | 領域 | a | 十分 不足 |  | 耐力壁のバランス | Ｘ
[6 empty] | b | 十分 不足
|  | Ｙ方向 | 偏り | 無 有 | 領域 | ｲ | 十分 不足 |  |  | Ｙ
[6 empty] | ﾛ | 十分 不足
耐力壁：筋かい、合板等が設置された耐力要素に影響のある壁