様式第１５号（第１０条関係）（令和５組合規則４・一部改正）

| 少量危険物等貯蔵取扱い（開始・変更・廃止）届出書 貯蔵の場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和○○年○○月○○日 酒田地区広域行政組合 消防長 殿 届出者 住所 酒田市○○町○丁目○番○号 (電話 ○○－○○○○ ) 株式会社 ○○工業 氏名 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出種別 |  | 少量危険物 ・ 指定可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 酒田市○○町○丁目○番○号 |  |  |  |  | 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 株式会社 ○○工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵取扱い 場所 | 用途 | 専用貯蔵庫 | 設置箇所 |  | 屋外・屋内（ １階） |  |  |  |  | 構造 | 鉄筋コンクリート |  |
| 類別 品名 最大数量 | 類別 | 第４類 |  | 品名 |  | 第２石油類（灯油） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大 貯蔵数量 | ８００ℓ |  | 一日最大 取扱数量 |  |  |  | 指定数量 の倍数 |  |  |  | ０．８倍 |
| 貯蔵又は取扱い 方法の概要 |  | ２００ℓドラム缶に収納したまま専用貯蔵庫で貯蔵し、必要に応じて２０ℓのポリタンクに小分けして搬出する。 |  |  |  |  |  |  | 送油配管 の有無 |  |  | 有 ・ 無 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  | ＡＢＣ粉末消火器１０型 １本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱いの開始又は変更予定期日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃止年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　貯蔵又は取扱い場所の案内図、配置図、詳細図、仕上表及び建具表並びに使用する設備の詳細図、仕様書を添付すること。

様式第１５号（第１０条関係）（令和５組合規則４・一部改正）

| 少量危険物等貯蔵取扱い（開始・変更・廃止）届出書 取扱いの場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和○○年○○月○○日 酒田地区広域行政組合 消防長 殿 届出者 住所 酒田市○○町○丁目○番○号 (電話 ○○－○○○○ ) 株式会社 ○○工業 氏名 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出種別 |  | 少量危険物 ・ 指定可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 酒田市○○町○丁目○番○号 |  |  |  |  | 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 株式会社 ○○工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵取扱い 場所 | 用途 | ボイラー室 | 設置箇所 |  | 屋外・屋内（ １階） |  |  |  |  | 構造 | 鉄筋コンクリート |  |
| 類別 品名 最大数量 | 類別 | 第４類 |  | 品名 |  | 第２石油類（灯油） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大 貯蔵数量 |  |  | 一日最大 取扱数量 |  | ４００ℓ |  | 指定数量 の倍数 |  |  |  | ０．４倍 |
| 貯蔵又は取扱い 方法の概要 |  | 暖房用・給湯用ボイラー２基を設置し、燃料は危険物屋外タンク貯蔵所からサービスタンク（100ℓ）に送油し、灯油１日最大で400ℓ消費する。 |  |  |  |  |  |  | 送油配管 の有無 |  |  | 有 ・ 無 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  | ＡＢＣ粉末消火器１０型 １本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱いの開始又は変更予定期日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃止年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　貯蔵又は取扱い場所の案内図、配置図、詳細図、仕上表及び建具表並びに使用する設備の詳細図、仕様書を添付すること。

様式第１５号（第１０条関係）（令和５組合規則４・一部改正）

| 少量危険物等貯蔵取扱い（開始・変更・廃止）届出書 指定可燃物の場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和○○年○○月○○日 酒田地区広域行政組合 消防長 殿 届出者 住所 酒田市○○町○丁目○番○号 (電話 ○○－○○○○ ) 株式会社 ○○工業 氏名 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出種別 |  | 少量危険物 ・ 指定可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 酒田市○○町○丁目○番○号 |  |  |  |  | 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 株式会社 ○○工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵取扱い 場所 | 用途 | 倉庫 | 設置箇所 |  | 屋外・屋内（ １階） |  |  |  |  | 構造 | 鉄骨造 |  |
| 類別 品名 最大数量 | 類別 | 合成樹脂類 |  | 品名 |  | タイヤ |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大 貯蔵数量 | ３，０００ｋｇ |  | 一日最大 取扱数量 |  |  |  | 指定数量 の倍数 |  |  |  | １倍 |
| 貯蔵又は取扱い 方法の概要 |  | 倉庫内に商品のタイヤを貯蔵 |  |  |  |  |  |  | 送油配管 の有無 |  |  | 有 ・ 無 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  | ＡＢＣ粉末消火器１０型 １本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱いの開始又は変更予定期日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃止年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　貯蔵又は取扱い場所の案内図、配置図、詳細図、仕上表及び建具表並びに使用する設備の詳細図、仕様書を添付すること。