様式第４号（第８条関係）（令和５組合規則４・一部改正）

火を使用する設備等の設置（変更）届出書

| 令和○○年○○月○○日 酒田地区広域行政組合 消防長 殿 届出者 住所 酒田市○○町○丁目○番○号 (電話 ○○－○○○○ ) 株式会社 ○○工業 氏名 代表取締役 ○○ ○○ |
| --- |
| 届出種別 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 |
| 対象物 防 火 | 所在地 | 酒田市○○町○丁目○番○号 | 電話 ○○－○○○○ |
|  | 名称 | ○○ビル | 用途 | 事務所 |
| 設置場所 | 用途 | 機械室 | 設置箇所 | 屋外 ・ 屋内（ １階） |
|  | 床面積 | ○○㎡ | 構造 | 鉄筋コンクリート | 不燃区画 | 有 ・ 無 |
| 設備概要 | 種類 | 温水ボイラー（小型ボイラー） |
|  | 燃料・熱源・ 加工液 | Ａ重油 | 消費量 | １時間 当たり | ４０ | ㎏ ℓ ㎥ ㎾ |
|  | 使用時間 | １日 当たり | １０時間 | 熱量換算 （入力量） | ３５０㎾ |
|  | 安全装置 | 内圧力調整器、安全弁、感震器 |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | ABC粉末消火器１０型 １本 |
| 工事施工者 | 所在地 | 酒田市○○町○丁目○番○号 | 電話 ○○－○○○○ |
|  | 名称 | 株式会社○○ |
|  | 氏名 | ○○ ○○ |
| 着工予定 | 令和○○年○○月○○日 | 完成予定 | 令和○○年○○月○○日 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印欄は、記入しないこと。

４　防火対象物の案内図、配置図及び平面図並びに設備の概要表、配置図、立面図、構造図、電気配線図（制御回路図を含む。）及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図を添付すること。

なお、乾燥設備については、設備使用時の作業工程図を添付すること。