様式第５号（第８条関係）　(昭和５９組合規則２・全改、平成４組合規則７・平成６組合規則１・平成１７組合規則５・平成２０組合規則１・一部改正、平成３０組合規則５・全改、平成３１組合規則２・令和４組合規則３・一部改正）

電気設備設置（変更）届出書

| 令和○○年○○月○○日 酒田地区広域行政組合 消防長 殿 届出者 住所 酒田市○○町○丁目○番○号 (電話 ○○－○○○○ ) 株式会社 ○○工業 氏名 代表取締役 ○○ ○○ |
| --- |
| 届出種別 | 燃料電池発電設備 ・ 変電設備 ・ 急速充電設備 ・ 発電設備 ・ 蓄電池設備 |
| 対象物 防 火 | 所在地 | 酒田市○○町○丁目○番○号 | 電話 ○○－○○○○ |
|  | 名称 | ○○ビル | 用途 | 飲食店 |
| 設置場所 | 用途 | 電気室 | 設置箇所 | 屋外・屋内（ ４階） | 床面積 | １１０㎡ |
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート | 不燃区画 | 有 ・ 無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 設備概要 | 電圧 | 一次側 二次側 | ６，６００V ２１０，１０５V | 全出力 定格容量 | ４５０ | ㎾ AH･セル |
|  | 種別 | キュービクル式 ・ その他 | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の非常電源 | 該当 ・ 非該当 |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | ABC粉末消火器１０型 １本 |
| 主任技術者等 | ○○電気 ○○ ○○ |
| 工事施工者 | 所在地 | 酒田市○○町○丁目○番○号 | 電話 ○○－○○○○ |
|  | 名称 | 株式会社 ○○電工 |
|  | 氏名 | ○○ ○○ |
| 着工予定 | 令和○○年○○月○○日 | 完成予定 | 令和○○年○○月○○日 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印欄は、記入しないこと。

４　防火対象物の案内図、配置図及び平面図並びに設備の概要表、配置図、立面図、構造図、

接続図及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図を添付すること。