様式第５号の２

年　　　月　　　日

酒田市長　宛

報告者　住所

　　　　氏名又は名称

及び代表者氏名

　　　　電話番号

屋外広告物安全点検結果報告書

山形県屋外広告物条例第12条の２第２項の規定により、次のとおり報告します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種別 | |  | | 許可年月日 | 年　　月　　日 | | 番号 | | | 指令　　第　　　号 |
| 表示又は設置場所 | |  | | | | | | | | |
| 設置年月日 | | 年 　　月 　　日 | | | 点検年月日 | | 年 　　月 　　日 | | | |
| 点検者 | | 氏名 |  | | | | | | | |
| 住所 |  | | | | | | | |
| 電話番号 |  | | | | | | | |
| 資格名称 |  | | | | | | | |
| 点検 | 点　検　内　容 | | | | | 異常 | | | 改 善 の 概 要 | |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| 支持部 | １　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　鉄骨接続部（ボルト・ナット・ビス）のゆるみ、欠落 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| 広告板・文字 | １　広告板面・文字等の汚れ、変色、さび | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ３　枠組み部材の破損、ねじれ、腐食 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| 照明装置 | １　蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ３　ネオン管・サポート類の破損 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ４　ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| その他 | １　付属部材（※）の腐食、損傷 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ２　避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | | | | | 有 | | 無 |  | |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | 有 | | 無 |  | |

* 装飾、振れ止め棒、鳥よけその他の付属品

（注）　広告物の種別に応じ、該当する点検項目について記入すること。